Conforme Anexo III do Regulamento de Produtos da Construção (EU) Nº 305/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho de 09 de Março de 2011, que estabelece condições harmonizadas para a comercialização dos produtos de construção e que revoga a Diretiva 89/106/CEE do Conselho.

1- Código de identificação do produto:

Granito – Granito Amarelo S.Martinho;

Acabamento:  vários tipos de acabamento

2- Tipo, lote ou nº de série ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção nos termos do nº 4 do artigo 11

Packing list (que acompanha a guia de transporte) nr.:

O Packing list refere o nr. da palete que permite o rastreio ao bloco utilizado

3- Utilização ou utilizações previstas do produto de construção de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como prevista pelo fabricante:

NP EN 1341: 2004 – Lages de pedra natural para pavimentos exteriores

NP EN 1343: 2005 – Guias de pedra natural para pavimentos exteriores

NP EN 1469: 2006 – Placas para revestimentos de paredes

NP EN 12058: 2006 – Placas para pavimentos e degraus

4- Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante nos termos do nº5 do artigo 11º:

Monteagudo Stone

Brisas Exclusivas – Unipessoal, lda

Estrada da Zona Industrial, nr. 57 – Penso

4960-310 Melgaço

Tel. +351 251416300 // email: info@monteagudostone.com // wwwmonteagudostone.com

5- Se aplicável, nome e endereço do contacto do mandatário cujo mandato abrange os actos especificados no º 2 do artigo 12º:

Não aplicável

6- Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto da construção tal como previsto no anexo V:

Sistema 4 (emitida sob responsabilidade do fabricante)

7- No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:  Normas referidas em 3-

8- No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia:

Não aplicável

9- Desempenho Declarado (pedra sem acabamentos; polido; areado; amaciado:

| Características essenciais | Desempenho | Norma |
| --- | --- | --- |
| Denominação /Descrição Petrográfica e Aspeto visual; granito branco (entre gris mui claro e gris medio) de gão médio e de fratura irregular) | Granitos amarelos: Granito Amarelo S.Martinho- Granitos S.Martinho PT | EN 12407 Visual |
| Resistência à Flexão | Valor médio: 7,5 MPa | EN 12372 ou 13161 |
| Absorção de água à pressão atmosférica normal | 0,4% | EN 13755 |
| Reação ao fogo | A1 (conforme comissão de decisão 96/603/EC) | EN 13501-1 |
| Determinação da densidade aparente e porosidade aberta | Densidade 2600 kg/m3 Porosidade aberta:1,1 % | EN 1936 |
| Resistência á Compressão | 163Mpa | EN 1926 |
| Resistência à abrasão |  | EN 14157 |
| Resistência ao escorregamento | Seco: Húmido: | EN 14231 |
| Tactibilidade e aspeto |  | Visual |

Devido às variações naturais da pedra, podem existir desvios relativamente aos valores declarados.

10- O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme o desempenho declarado no ponto 9. A presente declaração de desempenho é emitida sob exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Local

Penso - Melgaço

Nome:

Ivan Monteagudo Gonzalez

(Gerente)